

**OPTIBRUSH®**



**OPTIBRUSH® PLUS**



**OPTIBRUSH® BASIC**

5 Single patient use

P Consult instructions for use

1. CE marking

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPTIBRUSH** | **Rengörings borste** |  |
| **®** |  |

Specialborste för skonsam rengöring trakealkanyler Flexibel



Täta borst runt den rostfria vridna vajern för att undvika skarpa kanter som kan skada trakealkanylen



OPTIBRUSH® (REF 31850) har rundad tip för att undvika repor i det mjuka kanyl materialet



Spetsen på OPTIBRUSH® PLUS (REF 31855) omsluts av en mjuk, wipe-active och absorberande fiber topp som ytterligare reducerar risken att skada kanylen och ger en mer effektiv rengöring



Spetsen på OPTIBRUSH® Basic (REF 31800) omsluts av ett mjukt, wipe-active och absorberande ulltuft som ytterligare reducerar risken att skada kanylen och ger en mer effektiv rengöring

Brett storleks sortiment

**Order information:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OPTIBRUSH®,** Size 4 - 14, Pack of 4 Ange storlek | **REF 31850** |
| **OPTIBRUSH® PLUS,** Size 5 - 14, Pack of 4 Ange storlek efter art 31855-xx | **REF 31855** |
| **OPTIBRUSH® Basic,** Size 6 - 14, Pack of 4 Ange storlek | **REF 31800** |